方舱CT光纤建设需求

需求：建设一条光纤

要求：我院在急诊入口处部署一台方舱CT，CT设备露天安装，与伟伦楼入口距离约10米，距离伟伦楼2楼放射科机房约100米。基于网络建设安全要求，需通过光纤将CT设备接入PACS系统，并采购一台8口可管理交换机及光纤模块用于CT设备及工作站连接。

材料估算

| 序号 | 产品名称/型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外多模8芯光纤 | 室外多模8芯光纤 | 米 | 150 |
| 2 | 尾纤 | LC单头 | 条 | 8 |
| 3 | 光纤终端盒 | 4口 | 个 | 2 |
| 4 | LC耦合器 | LC-LC双工 | 个 | 8 |
| 5 | 光缆施工辅材 |  | 批 | 1 |
| 6 | 光缆施工费 |  | 米 | 150 |
| 7 | 光纤熔接 |  | 芯 | 16 |
| 8 | pvc32#管 |  | 米 | 50 |
| 9 | 8口全千兆交换机 |  | 台 | 1 |
| 10 | 千兆多模模块 | 2个千兆多模光纤，与千兆交换机匹配。 | 个 | 2 |