## Sheet1
序号 | 材料/试剂名称 | 需求
1 | 栓子捕获钢丝系统 | 用于冠状动脉、颈动脉以及外周动脉介入手术中帮助导管和介入器械放置,并捕获栓子
2 | 导入器 | 用于经皮穿刺插入血管系统，导入导管、球囊导管或支架，进行介入诊断或治疗手术
3 | 经皮导入器 | 用于经皮穿刺插入胆道系统，导入鞘管、球囊鞘管或支架，进行介入诊断或治疗手术
4 | 扩张器 | 适用于扩张穿刺部位或导管通道
5 | 栓塞弹簧圈 | 用于对动静脉畸形或其他血管病变的供血血管进行选择性栓塞
6 | 导丝 | 用于在诊断或介入手术中放置和更换导管
7 | 诊断导丝 | 用于导管的经皮介入
8 | Y接头套装 | 在血管手术过程中与介入和/或诊断性器械配合使用
9 | Y型连接器套件 | 用于连接导引导管等，减轻血液渗漏，辅助共用的导管操作，从侧管进行造影剂、药液或生理盐水的注入、压力检测等
10 | 导丝 | 用于血管介入诊断和治疗手术
11 | 压力泵 | 用于在介入手术期间与其他器械合用