光纤模块采购项目需求（2022年）

我院核心数据库节点分别部署在办公楼1楼及5楼机房，需采购40GB光纤模块、原装光纤跳线改造5楼机房主干网络，将核心数据库服务器内部网络升级到40G带宽。本次改造需采购18块40GB光纤模块、1G及原装光纤跳线一批。

- 采购清单

| 产品名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5M多模光纤-LC | 原装双芯-多模OM3-LC/UPC-LC/UPC-5,5米多模LC跳线 | 对 | 60 |
| 10M多模光纤-LC | 原装双芯-多模OM3-LC/UPC-LC/UPC-10,10米多模LC跳线 | 对 | 30 |
| 5M单模光纤-LC（10对） | 原装双芯-单模-FC/UPC-LC/UPC-5,5米单模LC跳线 | 对 | 15 |
| 10M单模光纤-LC（13对） | 原装双芯-单模-FC/UPC-LC/UPC-10,10米单模LC跳线 | 对 | 15 |
| 40GE单模-LC光模块 | 光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 18 |
| 1GE单模-LC光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 4 |
| 1GE多模-LC光模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 个 | 4 |

参数要求：

| 产品名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5M多模光纤-LC | 原装双芯-多模OM3-LC/UPC-LC/UPC-5,5米多模LC跳线 | 对 | 60 |
| 10M多模光纤-LC | 原装双芯-多模OM3-LC/UPC-LC/UPC-10,10米多模LC跳线 | 对 | 30 |
| 5M单模光纤-LC（10对） | 原装双芯-单模-FC/UPC-LC/UPC-5,5米单模LC跳线 | 对 | 15 |
| 10M单模光纤-LC（13对） | 原装双芯-单模-FC/UPC-LC/UPC-10,10米单模LC跳线 | 对 | 15 |
| 40GE单模-LC光模块 | 光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 18 |
| 1GE单模-LC光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 4 |
| 1GE多模-LC光模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 个 | 4 |

部署要求

报价人应当负责本次采购设备的安装调试工作，其中牵涉原有交换机的配置和调试，也由报价人负责。在安装新的设备时，必须尽量保证网络通信不中断。如果一定要暂停网络通信，则必须在预先计划好并得到批准的短暂时间内完成。

所采用的产品必须兼容采购人现有网络设备，如果出现与现有设备不兼容的情况，由报价人负责解决，报价人不支付任何额外的费用。

其它

本项目要求提供三年免费保修