## 项目概算报价清单表
项目报价清单表
工程名称：省医总院、分院消防设备
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注
|  |  |  | 材料单价 | 合价
一 | 火灾自动报警主机
1 | JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(2420点) | 台 | 1
2 | GST-LD-KZ08H直接控制盘 | 台 | 2
3 | GST-LD-SD128H总线制操作盘 | 台 | 2
4 | GST-TS9000消防电话 | 台 | 1
5 | GST-LD-D06H智能电源盘（立柜用） | 台 | 1
6 | GST-XG9000S消防应急广播 | 台 | 1
7 | GST-GF500WA广播功率放大器 | 台 | 1
8 | JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(1936点) | 台 | 1
9 | GST-LD-SD128H总线制操作盘 | 台 | 2
10 | GST-LD-KZ08H直接控制盘 | 台 | 2
11 | GST-TS9000消防电话 | 台 | 1
12 | GST-LD-D06H智能电源盘（立柜用） | 台 | 1
13 | GST-XG9000S消防应急广播 | 台 | 1
14 | GST-GF500WA广播功率放大器 | 台 | 1
15 | JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(2662点) | 台 | 1
16 | GST-LD-SD128H总线制操作盘 | 台 | 2
17 | GST-LD-KZ08H直接控制盘 | 台 | 2
18 | GST-TS9000消防电话 | 台 | 2
19 | GST-LD-D06H智能电源盘（立柜用） | 台 | 1
20 | GST-XG9000S消防应急广播 | 台 | 1
21 | GST-GF500WA广播功率放大器 | 台 | 1
22 | LD-1001A5立式控制柜 | 台 | 1
23 | GST-GF500WA广播功率放大器 | 台 | 1
二 | 送风机、排烟机
1 | 送风、排烟共用控制柜（1控5、正泰电器、45KW） | 套 | 1
2 | 送风控制柜（1控3、正泰电器、30KW） | 套 | 1
3 | 排烟风机控制柜（正泰电器、30KW） | 套 | 1
4 | 排烟风机控制柜（正泰电器、30KW） | 套 | 1
5 | 送风机控制柜（1控3、正泰电器、60KW） | 套 | 1
6 | 排烟风机控制柜1个（1控2、正泰电器、55KW） | 套 | 1
7 | 排烟风机控制柜（1控5、60KW） | 套 | 1
8 | 排烟风机控制柜（1控7、60KW） | 套 | 2
9 | 排烟风机控制柜（1控2、55KW） | 套 | 1
10 | 风机双电源切换控制柜（100KW） | 套 | 1
三 | 消防水泵
1 | 100DL72-20*3 [流量(M)：72 扬程(M)：60 功率(KW)：22] | 台 | 2
2 | 100DL108-20*3 [流量(M)：100 扬程(M)：60 功率(KW)：30] | 台 | 2
3 | XBD8/18-CDL [流量(M)：18 扬程(M)：84 功率(KW)：5.5] | 台 | 2
4 | 22KW控制柜 IP55 功率(KW)：22 | 套 | 1
5 | 30KW控制柜 IP55 功率(KW)：30 | 套 | 1
6 | DN150湿式报警阀 | 台 | 2
四 | 气体灭火系统
1 | 七氟丙烷充气 | 公斤 | 260
五 | 安全防护、文明施工等相关措施费
1 | 相关措施费 | 项 | 1
六 | 费用合计
七 | 税金
八 | 总计（含税总价）