## 汇总表
汇总表
工程名称：广州市白云湖水利工程体系经常性运行及维修养护（水利标）
序号 | 项目内容 | 金额（元） | 备注
1 | 广州市白云湖2024年度水利工程体系经常性运行及维修养护（水利标） | 6400000
| 合 计 | 6400000

## 工程量清单
工程量清单（水利工程维修养护）
工程名称：广州市白云湖水利工程体系经常性运行及维修养护
序号 | 项目费用名称 | 单位 | 数量
一、 | 东湖水利工程维修养护
（一） | 中型Ⅳ等泵站维修养护工程（石井河泵站1座）
1 | 机电设备维修养护
1) | 主机 | 次 | 2
2) | 叶片调节机构 | 次 | 1.5
3) | 长柄检修阀 | 次 | 1.5
4) | 水导 | 次 | 1.5
5) | 输变电系统维修养护（变压器） | 次 | 1
6) | 输变电系统维修养护（线路） | km | 2
7) | 操作设备维修养护 | 次 | 3
8) | 避雷设施维修养护 | 元 | 1
9) | 避雷设施监测 | 元 | 1
10) | 配件更换 | 更换率 | 0.018
2 | 2辅助设备维修养护
1) | 压力油系统 | 次 | 1
2) | 供排水系统 | 次 | 1
3) | 压缩空气系统 | 次 | 1
4) | 抽真空系统 | 次 | 1
5) | 通风机 | 次 | 1
6) | 拍门拦污栅维修养护 | 元 | 1
7) | 起重设备维修养护 | 次 | 1
8) | 配件更换 | 更换率 | 0.018
3 | 泵站建筑物维修养护
1) | 泵站裂缝渗漏处理 | 次 | 1
2) | 泵站日常维修养护 | m2 | 224
3) | 砌石护坡挡土墙勾缝修补 | m2 | 158
4) | 砌石护坡挡土墙损毁修补 | m3 | 12
5) | 进出水池清淤，运距20km | m3 | 350
6) | 进水渠维修养护 | m2 | 6600
4 | 附属设施维修养护
1) | 管理房维修养护 | m2 | 886
2) | 围墙护栏维修养护 | m | 120
3) | 标志（警示）牌维护 | 个 | 3
5 | 物料动力消耗
1) | 电力消耗 | km.h | 3622
2) | 汽油消耗 | kg | 21
3) | 机油消耗 | kg | 21
4) | 黄油消耗 | kg | 24
5) | 机组轴承油消耗 | kg | 218
6) | 液压油消耗 | kg | 250
6 | 检修闸维修养护
1) | 检修闸维修养护 | 次 | 1
7 | 自动控制设备维修养护
1) | 自动控制设备维修养护 | 维修率 | 0.05
8 | 蚁鼠害等防治
1) | 蚁鼠害等防治 | 元 | 1
2) | 红火蚁防治 | 元 | 1
3) | 白蚁防治 | m2 | 631.45
9 | 安全巡查人员费用
1) | 安全巡查人员费用 | 人 | 6
（二）、 | 环滘涌水闸小型7等水闸维修养护工程
1 | 水工建筑物维修养护
1) | 养护土方、运距20km | m3 | 100
2) | 砌石护坡勾缝修补 | m2 | 88
3) | 砌石护坡翻修 | m3 | 7
4) | 防冲设施抛石处理 | m3 | 1.5
5) | 反滤排水设施 | m | 8
6) | 出水底部构件养护 | m2 | 20
7) | 混凝土破损修补 | m2 | 5.4
8) | 裂缝处理 | m2 | 9
9) | 伸缩缝填料填充 | m | 4
2 | 闸门维修养护
1) | 止水更换 | m | 12
2) | 闸门防腐处理 | m2 | 30
3 | 启闭机维修养护
1) | 机体表面防护处理 | m2 | 24
2) | 钢丝绳维修养护 | 套 | 2
3) | 传(制)动系统维修养护 | 孔 | 2
4) | 配件更换 | 更换率 | 0.018
4 | 机电设备维修养护
1) | 电动机维修养护 | 台 | 2
2) | 操作设备维修养护 | 孔 | 2
3) | 配电设备维修养护 | 次 | 4
4) | 输变电系统维修养护（变压器） | 次 | 1
5) | 输变电系统维修养护（线路） | km | 2
6) | 避雷设施维修养护 | 元 | 1
7) | 配件更换 | 更换率 | 0.018
5 | 物料动力消耗
1) | 电力消耗 | kw.h | 2366
2) | 柴油消耗 | kg | 178
3) | 机油消耗 | kg | 27
4) | 黄油消耗 | kg | 101
5) | 液压油检测 | 次 | 1
6) | 液压油消耗 | kg | 250
6 | 闸室清淤
1) | 闸室清淤 | m3 | 300
7 | 蚁鼠害等防治
1) | 蚁鼠害等防治 | 元 | 1
2) | 红火蚁防治 | 元 | 1
3) | 白蚁防治 | m2 | 225
8 | 环滘涌涵闸小型7等水闸自动控制设备维护
1) | 自动控制设备维修养护 | 维修率 | 0.05
9 | 附属设施维修养护
1) | 机房及管理房维修养护 | m2 | 66
2) | 护拦维修养护 | m | 150
3) | 标志(警示)牌维护 | 个 | 1
（三）、 | 石井河水闸小型7等水闸维修养护工程
1 | 水工建筑物维修养护
1) | 养护土方、运距20km | m3 | 100
2) | 砌石护坡勾缝修补 | m2 | 88
3) | 砌石护坡翻修 | m3 | 7
4) | 防冲设施抛石处理 | m3 | 1.5
5) | 反滤排水设施 | m | 8
6) | 出水底部构件养护 | m2 | 20
7) | 混凝土破损修补 | m2 | 5.4
8) | 裂缝处理 | m2 | 9
9) | 伸缩缝填料填充 | m | 4
2 | 闸门维修养护
1) | 止水更换 | m | 12
2) | 闸门防腐处理 | m2 | 30
3 | 启闭机维修养护
1) | 机体表面防护处理 | m2 | 24
2) | 钢丝绳维修养护 | 套 | 2
3) | 传(制)动系统维修养护 | 孔 | 2
4) | 配件更换 | 更换率 | 0.018
4 | 机电设备维修养护
1) | 电动机维修养护 | 台 | 2
2) | 操作设备维修养护 | 孔 | 2
3) | 配电设备维修养护 | 次 | 4
4) | 输变电系统维修养护（变压器） | 次 | 1
5) | 输变电系统维修养护（线路） | km | 2
6) | 避雷设施维修养护 | 元 | 1
7) | 配件更换 | 更换率 | 0.018
5 | 物料动力消耗
1) | 电力消耗 | kw.h | 2366
2) | 柴油消耗 | kg | 178
3) | 机油消耗 | kg | 27
4) | 黄油消耗 | kg | 101
5) | 液压油检测 | 次 | 1
6) | 液压油消耗 | kg | 250
6 | 闸室清淤
1) | 闸室清淤 | m3 | 300
7 | 蚁鼠害等防治
1) | 蚁鼠害等防治 | 元 | 1
2) | 红火蚁防治 | 元 | 1
3) | 白蚁防治 | m2 | 225
8 | 附属设施维修养护
1) | 机房及管理房维修养护 | m2 | 66
2) | 护拦维修养护 | m | 150
3) | 标志(警示)牌维护 | 个 | 1
（四）、 | 石井河船闸小型7等船闸维修养护工程
1 | 水工建筑物维修养护
1) | 混凝土破损修补 | m2 | 80
2) | 裂缝处理 | m2 | 32
3) | 伸缩缝填料填充 | m | 6
4) | 防撞设施维护 | 个 | 15
2 | 闸门维修养护
1) | 止水更换 | m | 35
2) | 闸门防腐处理 | m2 | 120
3 | 启闭机维修养护
1) | 机体表面防护处理 | m2 | 88
2) | 钢丝绳维修养护 | 套 | 2
3) | 传(制)动系统维修养护 | 孔 | 2
4 | 机电设备维修养护
1) | 电动机维修养护 | 台 | 2
2) | 操作设备维修养护 | 孔 | 2
3) | 配电设备维修养护 | 次 | 1
4) | 输变电系统维修养护（变压器） | 次 | 1
5) | 输变电系统维修养护（线路） | km | 0.5
6) | 避雷设施维修养护 | 元 | 1
5 | 物料动力消耗
1) | 电力消耗 | kw.h | 7365
2) | 柴油消耗 | kg | 394
3) | 机油消耗 | kg | 264
4) | 黄油消耗 | kg | 100
5) | 液压油检测 | 次 | 1
6) | 液压油消耗 | kg | 200
6 | 闸室清淤
1) | 闸室清淤 | m3 | 300
7 | 附属设施维修养护
1) | 机房及管理房维修养护 | m2 | 100
2) | 护拦维修养护 | m | 200
3) | 标志(警示)牌维护 | 个 | 2
（五）、 | 白云湖湖区维修养护项目（东湖堤防工程长度4.703km）
1 | 害堤动物防治
1) | 蚁鼠害等防治 | 元 | 1
2) | 红火蚁防治 | 元 | 1
3) | 白蚁防治 | m2 | 30290.79
2 | 湖区电气设备高压线路及变压器维修养护工程
1) | 输变电系统维修养护（线路） | km | 0.5
2) | 输变电系统维修养护（变压器sc10-1250KVA）中心高压室 | 次 | 1
3) | 输变电系统维修养护（变压器SC10-200KVA）调度中心 | 次 | 1
4) | 输变电系统维修养护（变压器SC10-80KVA）1号至7号箱变共七个变压器 | 次 | 4.05
（六）、 | 运行人员值班费
1) | 运行值班人员费 | 人 | 8
二、 | 西湖水利工程维修养护
（一）、 | 中型Ⅲ等泵站维修养护工程（广和泵站1座）
1 | 机电设备维修养护（YQGN850-6潜水电机维护）
1) | 主机 | 次 | 2
2) | 叶片调节机构 | 次 | 1
3) | 长柄检修阀 | 次 | 1
4) | 电机拆卸 | 台 | 4
5) | 电机定子清洗 | 部 | 4
6) | 电机转子清洗 | 部 | 4
7) | 电机检测感应器清洗 | 套 | 4
8) | 电机定子转子烘干去湿 | 套 | 4
9) | 电机轴头键更换 | 台 | 4
10) | 电机出轴端机械密封更换 | 只 | 4
11) | 橡胶密封圈更换 | 套 | 4
12) | 电机轴承唇形密封圈更换 | 只 | 4
13) | 电机装配 | 套 | 4
14) | 成套电机绝缘耐压试验 | 套 | 4
15) | 泵体及齿轮箱拆卸 | 套 | 4
16) | 泵轴清洗 | 套 | 4
17) | 行星齿轮减速箱维护 | 套 | 4
18) | 行星齿轮减速箱返厂修理 | 套 | 4
19) | 泵段机械密封1更换 | 套 | 4
20) | 泵段机械密封2更换 | 套 | 4
21) | 泵体橡胶密封圈更换 | 套 | 4
22) | 泵段与减速箱装配 | 套 | 4
23) | 整机成套装配 | 套 | 4
24) | 机组防腐油漆 | 套 | 4
25) | 机组气密性试验 | 套 | 4
26) | 机组充填抗磨润滑油脂 | 台 | 4
27) | 整机成套电器检测试验 | 套 | 4
28) | 机组试运行检验 | 台 | 4
29) | 水导 | 次 | 1.6
30) | 输变电系统维修养护（变压器） | 次 | 1
31) | 输变电系统维修养护（线路） | km | 4
32) | 操作设备维修养护 | 次 | 3
33) | 配电设备维修养护 | 次 | 1
34) | 避雷设施维修养护 | 元 | 1
35) | 避雷设施监测 | 元 | 1
36) | 配件更换 | 更换率 | 0.018
2 | 辅助设备维修养护
1） | 压力油系统 | 次 | 1
2） | 供排水系统 | 次 | 1
3） | 压缩空气系统 | 次 | 1
4） | 抽真空系统 | 次 | 1
5） | 通风机 | 次 | 1
6） | 拍门拦污栅维修养护 | 元 | 1
7） | 起重设备维修养护 | 次 | 1
8） | 配件更换 | 更换率 | 0.018
3 | 泵站建筑物维修养护
1） | 泵站裂缝渗漏处理 | 次 | 1
2） | 泵站日常维修养护 | m2 | 960
3） | 进水渠维修养护 | m2 | 13000
4） | 砌石护坡挡土墙勾缝修补 | 米 | 220
5） | 砌石护坡挡土墙损毁修补 | m3 | 17
6） | 进出水池清淤，运距20km | m3 | 1500
4 | 附属设施维修养护
1） | 管理房维修养护 | m2 | 567.335
2） | 围墙护栏维修养护 | m | 630
3） | 标志（警示）牌维护 | 个 | 3
5 | 物料动力消耗
1） | 电力消耗 | km.h | 5795
2） | 汽油消耗 | kg | 108
3） | 机油消耗 | kg | 72
4） | 黄油消耗 | kg | 96
5） | 机组轴承油消耗 | kg | 850
6） | 液压油消耗 | kg | 250
6 | 检修闸维修养护
1） | 检修闸维修养护 | 次 | 1
7 | 蚁鼠害等防治
1） | 蚁鼠害等防治 | 元 | 1
2） | 红火蚁防治 | 元 | 1
3） | 白蚁防治 | m2 | 567.335
8 | 自动控制设备维修养护
1） | 自动控制设备维修养护 | 维修率 | 0.05
9 | 安全巡查人员费用
1） | 安全巡查人员费用 | 人 | 6
（二）、 | 广和泵站防洪闸小型7等水闸维修养护工程
1 | 水工建筑物维修养护
1） | 养护土方、运距20km | m3 | 10
2） | 砌石护坡勾缝修补 | m2 | 49
3） | 砌石护坡翻修 | m3 | 4
4） | 防冲设施抛石处理 | m3 | 1
5） | 反滤排水设施 | m | 5
6） | 出水底部构件养护 | m2 | 10
7） | 混凝土破损修补 | m2 | 1.8
8） | 裂缝处理 | m2 | 3
9） | 伸缩缝填料填充 | m | 2
2 | 闸门维修养护
1） | 止水更换 | m | 6
2） | 闸门防腐处理 | m2 | 10
3 | 启闭机维修养护
1） | 机体表面防护处理 | m2 | 9
2） | 钢丝绳维修养护 | 套 | 1
3） | 传(制)动系统维修养护 | 孔 | 1
4） | 配件更换 | 更换率 | 0.018
4 | 机电设备维修养护
1） | 电动机维修养护 | 台 | 1
2） | 操作设备维修养护 | 孔 | 1
3） | 配电设备维修养护 | 次 | 4
4） | 避雷设施维修养护 | 元 | 1
5） | 输变电系统维修养护（变压器） | 次 | 1
6） | 输变电系统维修养护（线路） | km | 0
5 | 物料动力消耗
1） | 电力消耗 | kw.h | 488
2） | 柴油消耗 | kg | 61
3） | 机油消耗 | kg | 9
4） | 黄油消耗 | kg | 51
5） | 液压油检测 | 次 | 1
6） | 液压油消耗 | kg | 250
6 | 闸室清淤
1） | 闸室清淤 | m3 | 300
7 | 蚁鼠害等防治
1） | 蚁鼠害等防治 | 元 | 1
2） | 红火蚁防治 | 元 | 1
3） | 白蚁防治 | m2 | 100
8 | 附属设施维修养护
1） | 机房及管理房维修养护 | m2 | 48
2） | 护拦维修养护 | m | 100
3） | 标志(警示)牌维护 | 个 | 1
9 | 入水口拦污设备维护
1） | 清污机拦漂设施维护 | 元 | 0.03
（三）、 | 白云湖进水闸小型7等水闸维修养护工程
1 | 水工建筑物维修养护
1） | 养护土方、运距20km | m3 | 10
2） | 砌石护坡勾缝修补 | m2 | 49
3） | 砌石护坡翻修 | m3 | 4
4） | 防冲设施抛石处理 | m3 | 1
5） | 反滤排水设施 | m | 5
6） | 出水底部构件养护 | m2 | 10
7） | 混凝土破损修补 | m2 | 1.8
8） | 裂缝处理 | m2 | 3
9） | 伸缩缝填料填充 | m | 2
2 | 闸门维修养护
1） | 止水更换 | m | 6
2） | 闸门防腐处理 | m2 | 10
3 | 启闭机维修养护
1） | 机体表面防护处理 | m2 | 9
2） | 钢丝绳维修养护 | 套 | 1
3） | 传(制)动系统维修养护 | 孔 | 1
4） | 配件更换 | 更换率 | 0.018
4 | 机电设备维修养护
1） | 电动机维修养护 | 台 | 1
2） | 操作设备维修养护 | 孔 | 1
3） | 配电设备维修养护 | 次 | 4
4） | 避雷设施维修养护 | 元 | 1
5） | 配件更换 | 更换率 | 0.018
6） | 输变电系统维修养护（变压器） | 次 | 1
7） | 输变电系统维修养护（线路） | km | 2
5 | 物料动力消耗
1） | 电力消耗 | kw.h | 488
2） | 柴油消耗 | kg | 61
3） | 机油消耗 | kg | 9
4） | 黄油消耗 | kg | 51
5） | 液压油检测 | 次 | 1
6） | 液压油消耗 | kg | 250
6 | 闸室清淤
1） | 闸室清淤 | m3 | 300
7 | 蚁鼠害等防治
1） | 蚁鼠害等防治 | 元 | 1
2） | 红火蚁防治 | 元 | 1
3） | 白蚁防治 | m2 | 20
8 | 附属设施维修养护
1） | 机房及管理房维修养护 | m2 | 66
2） | 护拦维修养护 | m | 100
3） | 标志(警示)牌维护 | 个 | 1
9 | 白云湖进水闸小型7等水闸自动控制设备维护
1） | 自动控制设备维修养护 | 维修率 | 0.05
（四）、 | 滘心涌水闸小型8等水闸维修养护工程
1 | 水工建筑物维修养护
1) | 养护土方、运距20km | m3 | 100
2) | 砌石护坡勾缝修补 | m2 | 49
3) | 砌石护坡翻修 | m3 | 4
4) | 防冲设施抛石处理 | m3 | 1
5) | 反滤排水设施 | m | 5
6) | 出水底部构件养护 | m2 | 10
7) | 混凝土破损修补 | m2 | 1.8
8) | 裂缝处理 | m2 | 3
9) | 伸缩缝填料填充 | m | 2
2 | 闸门维修养护
1） | 止水更换 | m | 6
2） | 闸门防腐处理 | m2 | 10
3 | 启闭机维修养护
1） | 机体表面防护处理 | m2 | 9
2） | 钢丝绳维修养护 | 套 | 1
3） | 传(制)动系统维修养护 | 孔 | 1
4） | 配件更换 | 更换率 | 0.018
4 | 机电设备维修养护
1） | 电动机维修养护 | 台 | 1
2） | 操作设备维修养护 | 孔 | 1
3） | 配电设备维修养护 | 次 | 4
4） | 避雷设施维修养护 | 元 | 1
5） | 配件更换（在泵站中考虑） | 更换率 | 0.018
6） | 输变电系统维修养护（变压器） | 次 | 1
7） | 输变电系统维修养护（线路） | km | 1
5 | 物料动力消耗
1） | 电力消耗 | kw.h | 488
2） | 柴油消耗 | kg | 61
3） | 机油消耗 | kg | 9
4） | 黄油消耗 | kg | 51
5） | 液压油检测 | 次 | 1
6） | 液压油消耗 | kg | 102.5
6 | 闸室清淤
1） | 闸室清淤 | m3 | 200
7 | 蚁鼠害等防治
1） | 蚁鼠害等防治 | 元 | 1
2） | 红火蚁防治 | 元 | 1
3） | 白蚁防治 | m2 | 225
8 | 附属设施维修养护
1） | 机房及管理房维修养护 | m2 | 153.1
2） | 护拦维修养护 | m | 100
3） | 标志(警示)牌维护 | 个 | 1
9 | 滘心涌涵闸小型8等自动控制设备维护
1） | 自动控制设备维修养护 | 维修率 | 0.05
（五）、 | 海口涌水闸小型8等水闸维修养护工程
1 | 水工建筑物维修养护
1） | 养护土方、运距20km | m3 | 100
2） | 砌石护坡勾缝修补 | m2 | 49
3） | 砌石护坡翻修 | m3 | 4
4） | 防冲设施抛石处理 | m3 | 1
5） | 反滤排水设施 | m | 5
6） | 出水底部构件养护 | m2 | 10
7） | 混凝土破损修补 | m2 | 1.8
8） | 裂缝处理 | m2 | 3
9） | 伸缩缝填料填充 | m | 2
2 | 闸门维修养护
1） | 止水更换 | m | 6
2） | 闸门防腐处理 | m2 | 10
3 | 启闭机维修养护
1） | 机体表面防护处理 | m2 | 9
2） | 钢丝绳维修养护 | 套 | 1
3） | 传(制)动系统维修养护 | 孔 | 1
4） | 配件更换 | 更换率 | 0.018
4 | 机电设备维修养护
1） | 电动机维修养护 | 台 | 1
2） | 操作设备维修养护 | 孔 | 1
3） | 配电设备维修养护 | 次 | 4
4） | 避雷设施维修养护 | 元 | 1
5） | 配件更换 | 更换率 | 0.018
6） | 输变电系统维修养护（变压器） | 次 | 1
7） | 输变电系统维修养护（线路） | km | 1
5 | 物料动力消耗
1） | 电力消耗 | kw.h | 488
2） | 柴油消耗 | kg | 61
3） | 机油消耗 | kg | 9
4） | 黄油消耗 | kg | 51
5） | 液压油检测 | 次 | 1
6） | 液压油消耗 | kg | 102.5
6 | 闸室清淤
1） | 闸室清淤 | m3 | 200
7 | 蚁鼠害等防治
1） | 蚁鼠害等防治 | 元 | 1
2） | 红火蚁防治 | 元 | 1
3） | 白蚁防治 | m2 | 225
8 | 附属设施维修养护
1） | 机房及管理房维修养护 | m2 | 153.1
2） | 护拦维修养护 | m | 100
3） | 标志(警示)牌维护 | 个 | 1
9 | 海口涌涵闸小型8等水闸自动控制设备维护
1） | 自动控制设备维修养护 | 维修率 | 0.05
（六）、 | 引水渠3级2类堤防维修养护工程（4.7*2km)
1 | 河床养护及零星疏浚
1） | 河床清除阻水障碍物 运距20km | m3 | 188
2） | 河床零星疏浚淤积物 运距20km | m3 | 188
2 | 河道观测
1） | 水体（质）监测 | 点 | 0.5
2） | 河道（断面）观测 | 断面 | 2
3 | 河道（床）检查巡查
1） | 巡查人员费用 | 人 | 6
2） | 巡查设备（船） | 台班 | 12.25
4 | 构件路面（料石、预制混凝土、砖等）
1） | 拆除路面 | m2 | 20
2） | 拆除路面基层、底基层 | m2 | 20
3） | 维修路面破碎面板 | m2 | 20
4） | 路缘石维护 | m | 10
5 | 堤坡工程
1） | 坡堤养护土方、运距20km | m3 | 300
2） | 上堤路口养护土方、运距20km | m3 | 10
6 | 迎水侧陡墙
1） | 勾缝修补 | m2 | 60
2） | 抛石 | m3 | 40
3） | 伸缩缝修补 | m2 | 5
4） | 土方(淤泥)开挖 | m3 | 15
7 | 桥梁养护
1） | 桥梁养护 | 座 | 12
8 | 害堤动物防治
1） | 蚁鼠害等防治 | 元 | 9.4
2） | 红火蚁防治 | 元 | 9.4
3） | 白蚁防治 | m2 | 3000
9 | 路基工程
1） | 砂土填补（5cm） | m2 | 80
2） | 粒料加固（砂） | m2 | 80
3） | 培填路肩土 | m2 | 80
10 | 围蔽施工安全设施
1） | 围封围蔽安全设施 | 处 | 2
11 | 防浪（挡）墙、栏杆（板）
1） | 岸墙面除草 | m2 | 160
2） | 防浪（挡）墙修补 | m3 | 16
3） | 钢筋混凝土栏杆 | m | 3
4） | 围封围蔽安全设施 | 处 | 2
12 | 堤防隐患探测
1） | 普通探测 | m | 74
13 | 管理房维修养护
1） | 管理房维修养护 | 平方米 | 20
14 | 附属设施
1） | 标志牌维护 | 个 | 4
2） | 警示牌维护 | 个 | 3
3） | 桩号碑维护 | 个 | 2
4） | 钢爬梯维护 | 个 | 2
5） | 水尺维护 | 个 | 2
6） | 桩号碑补装 | 个 | 1
7） | 警示桩补装 | 个 | 1
8） | 警示牌补装 | 个 | 1
15 | 堤防观测
1） | 堤防观测 | 人 | 0.09
16 | 淤区
1） | 边梗整修 | m2 | 819
2） | 维修养护土方、运距20km | m3 | 500
17 | 前（后）戗
1） | 边梗整修 | m2 | 819
2） | 维修养护土方 | m3 | 25.55
（七）、 | 倒虹吸4等维修养护工程（引水渠5座，总长度为270m，广清顶管倒虹吸4座，总长度为960m）
1 | 倒虹吸工程维修养护
1） | 拦污栅维修养护 | m2 | 1
2） | 养护土方、运距20km | m3 | 200
3） | 浆砌石破损修补 | m3 | 0.85
4） | 混凝土破损修补 | m3 | 0.85
5） | 裂缝处理 | m2 | 1.7
6） | 止水维修养护 | m | 1.91
7） | 倒虹吸清淤 | m3 | 600
（八）、 | 白云湖西湖湖区维修养护项目（西湖堤防工程长度3.48km）
1 | 害堤动物防治 |  | 0
1） | 蚁鼠害等防治 | 元 | 3.48
2） | 红火蚁防治 | 元 | 3.48
3） | 白蚁防治 | m2 | 20000
2 | 湖区电气设备高压线路及变压器维修养护工程
1） | 输变电系统维修养护（线路） | km | 10.21
2） | 输变电系统维修养护（变压器SC10-80KVA）1号至7号箱变共七个变压器 | 次 | 3
（九）、 | 运行值班人员费
1) | 运行值班人员费 | 人 | 8
三、 | 引水渠、引水渠插花地、广和泵站绿化养护费
（一）、 | 绿化日常养护
1 | 行道树养护 (定植第六至二十年） | 株/1年 | 2119
2 | 绿地养护（引水渠、引水渠插花地、广和泵站） | ㎡/1年 | 168093.64
（二）、 | 绿地更新及其他
1 | 引水渠绿化苗木白蚁预防、防治 | 项 | 1
2 | 引水渠绿地更新、复壮改造栽植 | ㎡/1年 | 10085.6184
3 | 引水渠园林绿化应急抢险 | 项 | 1